# ООО «РосСна б»         «RosSnab»LLC.

# Адрес: 191186 г. Санкт-Петербург, ул.Б. Морская, 14 литер. А пом 6Н

# ИНН/КПП: 7840409352/784001001 ОГРН: 1097847065722 ОКПО:89133610

Тел.\ факс: +7(812) 640-24-52 E-mail: mail@rossnab-com.ru

Сайт: www.rossnab-com.ru

О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для составления технического  задания  на

Грязевик инерционно-гравитационный «ГИГ»

для очистки воды от механических примесей по ТУ 3113-001-27515732-2009

Название предприятия:

Исполнитель Заказчика:

Контактный телефон:

E-mail:

Для составления проекта технического задания просим Вас предоставить нам следующую информацию:

| № п/п | Характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая среда (вода сетевая, оборотная, циркуляционная, подпиточная, артезианская, водопроводная, речная, морская, рассол и т.д.): |  |
| 2 | Температура среды, 0С: |
|  | минимальная |  |
|  | максимальная |  |
| 3 | Давление среды, кгс/см2 (МПа): |
|  | рабочее |  |
|  | максимальное рабочее |  |
|  | испытательное (пробное) |  |
| 4 | Примерный состав загрязнений (окалина, продукты коррозии, песок, органический шлам и пр.): |  |
| 5 | Количество (концентрация) механических примесей (желательно предоставить химический и гранулометрический анализы воды): |  |
| 6 | Расход среды, м3/ч: |
|  | максимальный |  |
|  | номинальный |  |
|  | минимальный |  |
| 7 | Рабочий диапазон изменения расходов среды (по данным статистики, эксплуатации, расчета или измерений и т.п.): |  |
| 8 | Диаметр подводящего трубопровода, мм: |  |
| 9 | Принципиальная схема потока рабочей среды (желательно предоставить схему): |  |
| 10 | Требования по степени очистки (в процентах и по размеру улавливаемых частиц в мкм) |  |
| 11 | Допустимый перепад давления среды на грязевике, кгс/см2 |  |
| 12 | Возможное или требуемое место установки грязевика (в помещении, на открытом воздухе и т.п.), наличие габаритного места для установки грязевика (следует учесть габаритный размер отвода подводящего трубопровода) |  |
| 13 | Необходимость антикоррозионной защиты поверхности грязевика (нанесение защитного покрытия): |
|  | внутренней |  |
|  | наружной |  |
| 14 | Необходимость установки дополнительных люков-лазов в корпусе грязевика |  |
| 15 | Опорные стойки грязевика: |
|  | приварить к корпусу |  |
|  | приложить в комплекте к грязевику |  |
| 16 | Необходимость оборудования грязевика верхней камерой с дренажами для улавливания и удаления из корпуса грязевика легко всплывающих загрязнений (с плотностью менее 1г/см3): |  |
| 17 | Необходимость оформления технического паспорта на грязевик: |
|  | технический паспорт поставщика и инструкция по эксплуатации |  |
|  | технический паспорт изготовителя в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03 (для регистрации сосуда, работающего под давлением) |  |
| 18 | Тип присоединения патрубков грязевика (под приварку, фланцевое соединение): |
|  | входной и выходной патрубки |  |
|  | дренажные патрубки |  |
| 19 | Другие технические требования и пожелания Заказчика: |